## Sheet1 (2)
Tabla de mediciones | [9 empty] | phase unwrapping | La fase se mide en los maximos para reducir el ruido
Frecuencia | Spice |  |  | Laboratorio | [6 empty] | f0 Spice | 49.998 | Promediador | 4
| Modulo | Fase | Retardo de grupo [ms] | Vrms in | Vrms out | Modulo dB | Retardo de fase [ms] | Fase [°] | Retardo de grupo [ms] |  | Trigger | Entrada
25 | -0.037 | -7 | 1.3 | 5.16 | 5.21 | 0.08376 | 1.2 | -10.8 |  |  | el desfasaje es del canal 2 con respecto al canal 1
30 | -0.1 | -10 | 1.9 | 5.22 | 5.16 | -0.10042 | 1.2 | -12.96 | 1.55
35 | -0.25 | -14.4 | 3.2 | 5.26 | 5.09 | -0.28536 | 1.3 | -16.38 | 2 |  | Mediciones con 15Vpp
40 | -0.6655 | -22.62 | 6.4 | 5.29 | 4.83 | -0.79017 | 1.4 | -20.16 | 4.3
42 | -1.06 | -28.07 | 9.09 | 5.3 | 4.6 | -1.2304 | 1.8 | -27.216 | 9.1
44 | -1.838 | -36.23 | 13.6 | 5.3 | 4.18 | -2.062 | 2.1 | -33.264 | 12.3
45 | -2.51 | -41.72 | 16.8 | 5.3 | 3.84 | -2.7989 | 2.5 | -40.5 | 18.2
46 | -3.52 | -48.322 | 20.66 | 5.3 | 3.52 | -3.5547 | 2.8 | -46.368 | 18.95
47 | -5.16 | -56.58 | 25.21 | 5.31 | 2.74 | -5.7469 | 3.2 | -54.144 | 22
48 | -7.918 | -66.38 | 26.69 | 5.31 | 1.89 | -8.9727 | 3.6 | -62.208 | 22.8
49 | -13.81 | -78.1 | 32.99 | 5.31 | 0.877 | -15.6419 | 4 | -70.56 | 48.6
50 | -29.39 | -34.09 | 36.52 | 5.31 | 0.275 | -25.7152 | 15.4 | 82.8 | 49.8
51 | -13.44 | 77.69 | 31.61 | 5.31 | 1.35 | -11.8952 | 15.6 | 73.584 | 25.8
52 | -8.16 | 66.94 | 27.62 | 5.32 | 2.29 | -7.3215 | 15.8 | 64.224 | 26.2
53 | -5.45 | 57.82 | 23 | 5.32 | 3 | -4.9758 | 16 | 54.72 | 21.2
54 | -3.93 | 50.62 | 18.85 | 5.32 | 3.55 | -3.5137 | 16 | 48.96 | 16
55 | -2.9 | 44.46 | 15.23 | 5.32 | 3.95 | -2.5863 | 16 | 43.2 | 16
56 | -2.21 | 39.39 | 12.3 | 5.32 | 4.25 | -1.9505 | 16 | 37.44 | 12.1333
58 | -1.414 | 32.11 | 8.37 | 5.33 | 4.64 | -1.2042 | 15.8 | 30.096 | 10
60 | -0.975 | 27.02 | 5.95 | 5.33 | 4.86 | -0.80182 | 15.6 | 23.04 | 4.6571
65 | -0.48 | 19.41 | 2.988 | 5.33 | 5.11 | -0.36613 | 14.6 | 18.36 | 2.3
70 | -0.283 | 15.26 | 1.78 | 5.35 | 5.25 | -0.16389 | 13.7 | 14.76 | 1.85
75 | -0.184 | 12.67 | 1.18 | 5.35 | 5.29 | -0.097962 | 12.9 | 11.7
49,824Hz |  |  |  | 5.31 | 0.111 | -33.5954 |  | pozo:
|  |  |  | 5.28 | 0.076 | -36.8364 |  | pozo: | esta medición está hecha con 64 muestras