## Talkthrough
Tabla de mediciones
Frecuencia [Hz] | Laboratorio
| V Max in | V Max out | Modulo dB
500 | 1.46 | 1.46 | 0
800 | 1.5 | 1.48 | -0.11659
1000 | 1.5 | 1.48 | -0.11659
1250 | 1.5 | 1.46 | -0.23477
1500 | 1.5 | 1.46 | -0.23477
1700 | 1.5 | 1.46 | -0.23477
2000 | 1.5 | 1.46 | -0.23477
2200 | 1.5 | 1.46 | -0.23477
2500 | 1.46 | 1.39 | -0.42676
2700 | 1.5 | 1.41 | -0.53744
3000 | 1.46 | 1.37 | -0.55265
3200 | 1.5 | 1.42 | -0.47606
3500 | 1.5 | 1.4 | -0.59926
3700 | 1.5 | 1.38 | -0.72424
4000 | 1.5 | 1.37 | -0.78741
4200 | 1.5 | 1.37 | -0.78741
4700 | 1.5 | 1.32 | -1.1103
5000 | 1.5 | 1.29 | -1.31
5200 | 1.5 | 1.29 | -1.31
5700 | 1.5 | 1.22 | -1.7946
6000 | 1.5 | 1.17 | -2.1581
6200 | 1.5 | 1.15 | -2.3079
7000 | 1.5 | 1.01 | -3.4354
7500 | 1.5 | 0.96 | -3.8764
7700 | 1.5 | 0.94 | -4.0593
8000 | 1.5 | 0.88 | -4.6322
8200 | 1.5 | 0.84 | -5.0362
9000 | 1.5 | 0.7 | -6.6199

## Equiripple
Tabla de mediciones
Frecuencia [Hz] | Laboratorio
| Vmax In | Vmax out | Modulo dB
100 | 1.05 | 1.05 | 0
500 | 1 | 1 | 0
700 | 1 | 1 | 0
800 | 1 | 0.98 | -0.058888
900 | 1 | 0.96 | -0.23798
950 | 1 | 0.92 | -0.60765
1000 | 1 | 0.92 | -0.60765
1050 | 1 | 0.88 | -0.99376
1100 | 1 | 0.86 | -1.1934
1200 | 1 | 0.8 | -1.7034
1300 | 1 | 0.76 | -2.149
1500 | 1 | 0.62 | -4.1522
1700 | 1 | 0.48 | -6.1404
1800 | 1 | 0.36 | -8.6392
1900 | 1 | 0.264 | -11.3332
2000 | 1 | 0.172 | -15.0547
2100 | 1 | 0.104 | -19.4246
2200 | 1 | 0.05 | -25.7858
2400 | 1.5 | 0.06 | -27.724
2500 | 1.5 | 0.1 | -23.0951
2700 | 1.5 | 0.15 | -19.4626
2900 | 1.5 | 0.13 | -20.7055
3000 | 1.5 | 0.13 | -20.6903
3200 | 1.5 | 0.026 | -34.7463 | Ruidoso
3500 | 1.5 | 0.098 | -23.098

## Least Squares
Tabla de mediciones
Frecuencia [Hz] | Laboratorio
| Vmax in | Vmax out | Modulo dB
500 | 1 | 0.98 | -0.17548
1000 | 1 | 0.94 | -0.42085
1800 | 1 | 0.94 | -0.30267
1900 | 1 | 0.92 | -0.48948
2000 | 1 | 0.9 | -0.68038
2100 | 1 | 0.88 | -0.87558
2200 | 1 | 0.86 | -1.0753
2500 | 1 | 0.78 | -1.7313
3000 | 1 | 0.5 | -5.468
3800 | 1 | 0.128 | -17.1316
3900 | 1 | 0.08 | -21.1508
4000 | 1 | 0.06 | -23.6496
4100 | 1 | 0.042 | -26.7476
4200 | 1 | 0.02 | -33.192
4800 | 1 | 0.02 | -33.9794 | Ruidoso
6400 | 1.5 | 0.021 | -34.7696
7000 | 1 | 0.136 | -13.8938
7500 | 1 | 0.26 | -7.8241
7900 | 1 | 0.38 | -4.3451
8000 | 1 | 0.432 | -2.6582
8100 | 1 | 0.44 | -2.0947
8200 | 1 | 0.44 | -2.0947
8500 | 1 | 0.46 | -0.91679
9000 | 1 | 0.48 | 0.24469

## Butterworth
Tabla de mediciones
Frecuencia [Hz] | Laboratorio
| V Max in | V Max out | Modulo dB
500 | 1 | 0.98 | -0.17548
1000 | 1 | 0.94 | -0.42085
1500 | 1 | 0.94 | -0.30267
1800 | 1 | 0.92 | -0.48948
1900 | 1 | 0.9 | -0.68038
2000 | 1 | 0.9 | -0.68038
2100 | 1 | 0.88 | -0.87558
2200 | 1 | 0.82 | -1.489
2500 | 1 | 0.54 | -4.9254
2800 | 1 | 0.25 | -11.5038
2900 | 1 | 0.18 | -14.3571
3000 | 1 | 0.12 | -17.8637
3100 | 1 | 0.092 | -20.2482
3200 | 1 | 0.067 | -23.0024
3500 | 1 | 0.026 | -31.1013